Technické podmínky výrobků (fotografie jsou pouze ilustrační)

Zdravotechnická zařízení

Revizní dvířka do SDK stěny

- rozměr dvířek 300x300 mm (pro uzavírací kohouty), bílá dvířka, Al rámeček, zámek

- dvířka pro montáž do podhledu a SDK stěny, dvířka do vlhkého prostředí

- plné, jednokřídlé dvířka

Zdravotechnické rozvody

Vnitřní rozvod vody

- plastové systémy PPR (plastové potrubí z polypropylenu)

- tlaková řada PN 16

- požární klasifikace – třída C3

Izolace potrubí vody

- návlekové trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu

- pro rozvod vody návlekové trubice tl. dle DN