Výměna podlahy v tělocvičně

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Část B

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Dle vyhlášky 131/2024 Sb.

Investor:		Gymnázium Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace

Se sídlem:		Volgogradská 2632/6a, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zhotovitel:		ATRIS, s.r.o.

Místo podnikání: 		Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Místo stavby:	Volgogradská 6a, 700 30 Ostrava-Zábřeh

parc. č. 2893/1, k. ú. Zábřeh nad Odrou

B.1 Celkový popis území a stavby

a) popis a charakteristiky stavby a objektů technických a technologických zařízení a jejich užívání,

Jedná se o jeden stavební objekt – tělocvična gymnázia. Adresa místa stavby Volgogradská 6a,

700 30 Ostrava-Zábřeh, parcela č. 2893/1, kat. územní Zábřeh nad Odrou.

Předmětem této projektové dokumentace je výměna podlahy v tělocvičně. Součásti výměny podlahy

tělocvičny bude výměna basketbalových košů, výměna dřevěného obkladu tělocvičny, výměna dveří,

Instalace nového akustického nárazuvzdorného obkladu.

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha

vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., řešení ochrany před povodní, způsob

zajištění vodního díla pro převod povodně apod.,

Jedná se stávající objekt gymnázia v zastavěné oblasti. Z hlediska poddolování se objekt nachází v pásmu N-plocha bez podmínek zajištění stavby proti účinkům poddolování. Objekt se nenachází v záplavové oblasti.

c) soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, zda a v jakých

částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Požadavky všech dotčených orgánů státní správy jsou splněny.

d) závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů; u změny stavby údaje o jejím

současném stavu,

- Prohlídka stavby, sonda stávající podlahy

- Zadávací podmínky stavebníka, investora

- Veřejně přístupné informace o vlastnických vztazích dotčených a sousedních parcel, katastrální mapa, LV

e) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení

a podmínek pro ochranu, v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl

a propojení s dalšími vodními díly,

Stávající bez změn – není obsahem projektové dokumentace.

f) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby, nevyžaduje ochranu okolí a nemá negativní vliv na odtokové poměry v území.

g) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin,

Nejsou.

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků

určených k plnění funkce lesa,

Nejsou.

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany

podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých

ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem

střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu,

Jedná se o stávající tělocvičny, který je napojen na stávající inženýrské sítě.

Stávající bez změn – není obsahem projektové dokumentace.

j) navrhované funkce, parametry a výkon stavby - například základní rozměry, zastavěná plocha,

podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), obestavěný prostor,

maximální množství dopravovaného média, typ a výkon technologie, výroby, výška hráze, plocha

hladiny při provozní hladině, objem zadržené vody, u protipovodňových opatření transformační

účinek nádrže, míra ochrany před povodní na Q 20 - 100, délka vzdutí při maximální hladině, délka

zásobní soustavy, profily, objemy retenčních nádrží, délka úpravy vodních toků, kapacita profilu

a bezpečnostních přelivů, výška vzdutí a spád, návrhové průtoky, údaje o průtocích vody ve vodním

toku podle druhu vodního díla (M-denní průtoky, N-leté průtoky), množství čerpaných vod apod.,

Řešená část objektu:

Celková půdorysná plocha předmětné tělocvičny: 436,8 m2

k) bilance stavby - vstupy, spotřeby a výstupy (hmoty, média, srážková voda, energie, typy

a produkce emisí, odpadů, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku,

definování neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, definování požadavků na zásobování

vodou, množství odpadních vod apod.),

Stávající bez změn – projektem nebude změněno.

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního

zařízení veřejné komunikační sítě,

Nejsou předmětem projektu.

m) předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové vazby stavby,

související (podmiňující, vyvolané) investice,

Podrobněji viz odstavec „p) předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající

(technicky a technologicky) reálné doby výstavby“. Stavba nevyvolá podmiňující nebo vyvolané investice.

n) požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k

dokončení a užívání stavby,

Nejsou.

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), které mají

podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout při provádění stavby.

Netýká se stavby.

B.2 Architektonické řešení

Podrobný popis kompozice prostorového a architektonického řešení.

Jedná se o stávající stavbu občanského vybavení – gymnázium.

Předmětem je výměna podlahy v tělocvičně. Součásti výměny podlahy tělocvičny bude výměna

basketbalových košů, výměna dřevěného obkladu tělocvičny, výměna dveří, instalace nového akustického nárazuvzdorného obkladu.

B.3 Stavebně technické a technologické řešení

B 3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

V rámci v opravy tělocvičny dojde k odstranění stávající nášlapné vrstvy podlahy (sportovní povrch), včetně odstranění nesoudržných části podkladu. Dále bude demontován stávající dřevěný obklad, vč. oklepání nesoudržných části omítek, demontáž žebřin, basketbalové koše a výměna vstupních dveří do tělocvičny.

V rámci nového stavu bude na očištěný stávající povrch zbaven nesoudržných částí podlahy proveden penetrační uzavírací třísložkový epoxi-cementový nátěr ve dvou vrstvách. Na provedený uzavírací penetrační nátěr provedena samonivelační stěrka do tl. 10 mm. Po vyzrání a dostatečném vyschnutí samonivelační stěrky bude celoplošně aplikována separační vrstva z PE fólie s přelepenými spoji. Na provedenou separační vrstvu bude provedena skladba kombinovaného systému sportovní podlahy. Sportovní podlaha bude spočívat v pokládce pěnové podložky tl. 15 mm, dvojitého HDF panelu s vysokou hustotou, tl. 18,8 mm, a celoplošného nalepení bodově elastického vinylového povrchu tl. cca. 7,5 mm.

V rámci opravy tělocvičny bude provedeno vyhrubování stěn po oklepaných části vnitřních omítek pod demontovaným dřevěným obkladem a proveden nový obklad. Celoplošné obložení stěn bude provedeno z celobukové voděodolné překližky tl. min. 15 mm, kotveno pomoci vrutu k nosnému roštu z dřevěných latí 60/40 mm. Výška obkladu bude provedena do výšky 3000 mm, obklad bude ukončen krytí lištou na šířku mezery mezi stávající konstrukci objektu a lícem obkladu. V rámci obkladu budou provedeny dvoukřídlé dveře do vstupů nářaďovny z tělocvičny 2100/2020 mm na pomocné ocelové konstrukci (rámu). Dveře budou opatřeny zámkem a zajišťujícími kolíky. Plochy stěny kde byl původně provedeny dřevěný obklad a nebude instalován nový bude po oklepání nesoudržných omítek provedeno vyhrubování a vyrovnání vnitřní jádrovou jemnou omítkou a opatřeny vnitřní štukovou omítkou s finální interiérovou vnitřní malbou – odstín bílá.

Dále budou vyměněny vstupní dvoukřídlé dveře do tělocvičny za nové vnitřní dřevěné dvoukřídlé asymetrické dveře s ocelovými obložkovými zárubněmi, dveře budou provedeny s 1/3 bezpečnostním čirým zasklením, panikové kování na obou křídlech, koordinátor zavírání. Barva dveří a zárubní bude šedá, dveře budou opatřeny okopovým nerezovým plechem výšky 100 mm – přesný barevný odstín bude vyvzorkován před zadáním do výroby a odsouhlasen GP a investorem.

V rámci vnitřních úprav bude na stropní konstrukci instalován akustický nárazuvzdorný podhled. Akustický podhled bude instalován přímo na stropní konstrukci žebříkového panelu, do roštu ze zapuštěných profilů, akustická podhledová deska je provedeny z lisované skelné vaty, povrch je proveden ze zesílené sklovláknité tkaniny. Barva akustického podhledu bílá, rozměr panelu 1200x600 mm, světelná odrazivost min. 78%, odolnost proti stálé vlhkosti 95%, akustická pohltivost aw=95, hmotnost systému cca 6kg/m2, třída nárazu-odolnosti 1A, reakce na oheň A2-s1, d0.

Instalaci akustického nárazuvzdorného podhledu nedochází k přitížení stropní konstrukce!! Stropní konstrukce byla výrazně odlehčena při realizaci předchozího projektu rekonstrukce střechy, kdy veškeré klimatické zatížení přenáší nově provedena střecha nad střechou a tedy stávající stropní konstrukce z žebříkových panelů plní funkci podhledu.

V rámci oprav budou osazeny nové dřevěné žebřiny a budou osazeny nové basketbalové koše.

Stávající osvětlení tělocvičny bude zachováno, ovládání bude přeloženo na nový líc dřevěného obkladu.

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti

a) celkové řešení přístupnosti stavby se specifikací části stavby, které podléhají požadavkům

na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu objektu na okolí,

Stávající bez změn – není obsahem projektové dokumentace.

b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností,

Před zahájením stavebních prací bude provedeno oplocení staveniště z důvodu zajištění proti vstupu nepovolaných osob.

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.

Stávající bez změn – není obsahem projektové dokumentace.

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby

Stavba musí být vybavena pouze výrobky a zařízeními, které jsou v souladu s bezpečnostními

a provozními předpisy na trhu a způsob provozu a užívání musí být v souladu s předpisy a návody, které

udává výrobce. Navržené stavební konstrukce po montáži odpovídají stanoveným požadavkům

na bezpečnost během užívání stavby.

Bezpečnost při užívání stavby bude zajištěna při dodržování běžných zásad bezpečnosti, zejména

pravidelnou údržbou, bezpečného používání elektrických zařízení, zabezpečením proti požáru, ochranou

před pády a úrazy, hygienou zdraví, pravidelnou kontrolou objektu pro zajištění stability stavby, apod..

B.3.4 Technický popis stavby

a) popis stávajícího stavu,

V rámci v opravy tělocvičny dojde k odstranění stávající nášlapné vrstvy podlahy (sportovní povrch), včetně odstranění nesoudržných části podkladu. V rámci opravy bude demontován stávající dřevěný obklad, vč. oklepání nesoudržných části omítek, demontáž žebřin, basketbalové koše a výměna vstupních dveří do tělocvičny.

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení,

Podrobněji viz výše odstavec „B 3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení“.

c) popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová kapacita,

kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod.

Netýká se stavby.

B.3.5 Technologické řešení - výčet a popis technických a technologických zařízení

a) popis stávajícího stavu,

Není předmětem.

b) popis navrženého řešení,

Stávající bez změn – není obsahem projektové dokumentace.

c) energetické výpočty.

Stávající bez změn – nejsou obsahem projektové dokumentace

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního

předpisu2) – výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba

určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.,

b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení

stavby za kulturní památku.

Netýká se stavby.

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana

Není předmětem projektové dokumentace.

B.3.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

a) vnitřní prostředí - zejména parametry vnitřního mikroklimatu, stínění, osvětlení, proslunění,

ochrana proti hluku a vibracím apod.,

Stávající bez změn – není obsahem této projektové dokumentace.

b) vliv na vnější prostředí - zejména hluk a vibrace, zastínění, prašnost, omezení vlivu stavby

na vznik tepelného ostrova,

Stávající bez změn – není obsahem této projektové dokumentace.

c) při změnách stavby - dopady změn na prostředí - zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance.

Stávající bez změn – není obsahem této projektové dokumentace.

B.3.9 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Stávající bez změn – není obsahem této projektové dokumentace.

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu a přeložky technické infrastruktury, křížení

se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna

v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost,

Stávající bez změn. Není předmětem této PD.

b) výkonové kapacity, připojovací rozměry, délky.

Stávající bez změn. Není obsahem této projektové dokumentace.

B.5 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení, včetně příjezdu jednotek požární ochrany, únosnost vozovek, poloměry

zatáčení na kruhových objezdech, vlečné křivky,

Příjezd i přístup na stavbu bude zachován dle stávajícího stavu. Přístup i příjezd ke stavbě je zajištěn ze stávající místní komunikace. Vjezd na stavbu bude označen dopravní cedulí „Pozor výjezd vozidel ze stavby“ – dopravní značení bude řešeno dodavatelem stavby.

b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu včetně napojení na stávající chodníky a pochozí

plochy,

Stávající bez změn – není obsahem projektové dokumentace.

c) přeložky dopravní infrastruktury,

Netýká se stavby.

d) doprava v klidu včetně vyhrazených parkovacích stání a zdroje energie pro alternativní pohony,

Stávající bez změn – není obsahem projektové dokumentace.

e) pěší a cyklistické stezky,

Netýká se stavby.

f) popis přístupnosti a bezbariérového užívání včetně popisu dopadů na přístupnost z hlediska

uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných

zájmů.

Toto řešení je stávající, není předmětem této PD.

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Terénní úpravy nebudou prováděny, realizací vnitřních úprav objektu nebudou stavebními úpravami dotčeny venkovní prostory.

- popis a parametry terénních úprav,

Nebudou řešeny.

b) vegetační prvky,

Netýká se stavby.

c) biotechnická opatření.

Netýká se stavby.

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda

a krajina, zajištění migrace pro vodní živočichy, vliv díla na koryto a jeho okolí, Natura 2000, omezení

nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda,

vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními

uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu3),

Podrobněji viz níže část „B.10 Zásady organizace výstavby“.

- způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí,

je-li podkladem,

Netýká se stavby.

- v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.

Netýká se stavby.

B.8 Celkové vodohospodářské řešení

a) 	zásobování stavby vodou - připojení ke zdroji,

Napojení na vodu si musí zajistit dodavatel stavby nezávisle na stávajících rozvodech, případně po dohodě

s investorem napojením přes podružné měření na stávající měření a rozvod vody.

Případné místo napojení bude upřesněno před zahájením stavebních prací.

b) 	odpadní vody - nakládání a likvidace,

Toto řešení je stávající, není předmětem této PD.

- srážkové vody - využití, nakládání,

Nakládání s dešťovými vodami není předmětem PD.

d) 	vodohospodářské řešení vodního díla apod.

Netýká se stavby.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

- způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí,

Toto řešení je stávající, není předmětem této PD.

b) 	způsob zajištění ukrytí obyvatelstva,

Toto řešení je stávající, není předmětem této PD.

c) 	způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách

havarijního plánování,

Toto řešení je stávající, není předmětem této PD.

d) 	způsob zajištění ochrany před povodněmi,

Toto řešení je stávající, není předmětem této PD.

e) 	způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení,

Toto řešení je stávající, není předmětem této PD.

f) 	způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou

nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti,

Toto řešení je stávající, není předmětem této PD.

g)	 řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Toto řešení je stávající, není předmětem této PD.

B.10 Zásady organizace výstavby

Zhotovitel zpracuje plán BOZP a seznámí s ním veškeré účastníky stavby.

a) 	potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Při realizaci stavby je požadován zdroj NN a vody. Napojení na energie a vodu si musí zajistit dodavatel stavby nezávisle na stávajících rozvodech, případně po dohodě s investorem napojením přes podružné měření na stávající měření a zdroj vody. Místa napojení budou upřesněna před realizací.

b)  	odvodnění staveniště, převádění vody - návaznost na povodňový plán stavby,

Není předmětem této PD.

c) 	napojení stavenišť na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu,

přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy,

Příjezd i přístup na stavbu bude zachován dle stávajícího stavu. Přístup i příjezd ke stavbě je zajištěn ze stávající místní komunikace. Vjezd na stavbu bude označen dopravní cedulí „Pozor výjezd vozidel ze stavby“ – dopravní značení bude řešeno dodavatelem stavby.

d) 	úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání - oplocení staveniště ve vztahu k pochozím

plochám, zabezpečení výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a objektům, obchozí trasy pro

osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace včetně dočasných přechodů a míst pro

přecházení, náhrada za zábor 	vyhrazených parkovacích stání a obchozích tras,

Toto řešení je stávající, není předmětem této PD.

e)	 vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů,

Provádění stavby (výměna podlahy v tělocvičně) nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky.

f) 	ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby,

Výstavba nebude mít nepříznivý dopad na životní prostředí, zdraví lidí ani okolní infrastrukturu.

Podrobněji viz níže odstavec g) až n).

g) 	požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce, kácení dřevin,

Nejsou.

h) 	maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Staveniště bude umístěno v areálu školy – nevyžaduje trvalé nebo dočasné zábory.

i) 	produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě - množství, druhy a kategorie odpadů a surovin,

předcházení vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití včetně popisu opatření proti

kontaminaci těchto materiálů, jejich odstranění apod.,

V rámci stavebních prací bude kladen důraz na předcházení vzniku odpadů a zajištění přednostního

využití odpadů v souladu s ust. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Odpady budou zařazovány dle druhů

a kategorií podle ust. § 6 zákona o odpadech.

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií

ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby), budou zabezpečeny před nežádoucím

znehodnocením, odcizením nebo únikem a převedeny do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle

ust. zákona o odpadech.

Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných povinností daných zákonem o odpadech.

S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech

Při stavební činnosti dojde ke vzniku následujících odpadů:

Dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů

Číslo odpadu 	Název odpadu

15 01 01          	Papírové a lepenkové obaly

15 01 02          	Plastové obaly

15 01 03          	Dřevěné obaly

15 01 04         	Kovové obaly

17 01 01          	Beton

17 01 02          	Cihly

17 01 07          	Směsi betonu, cihel a keramických výrobků neuvedené pod čísly. 17 01 06

17 02 01          	Dřevo

17 02 02          	Sklo

17 02 03          	Plasty

17 03 01          	Asfaltové směsi obsahující dehet

17 03 02          	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 04 05		Železo a ocel

17 09 04         	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

Likvidace domovního odpadu:

S odpady vznikajícími z provozu haly bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími právními předpisy a v souladu s OZV obce/města.

Likvidace tříděného odpadu:

Směsný komunální odpad, po vytřídění papíru, plastů, skla aj., bude dáván do popelnic, přistavených

k objektu a vytříděné složky, papír, plasty, sklo aj. budou dávány do sběrných nádob na místě k tomu určeném.

Ochrana vod a půdy:

Stavební činností nedojde k ohrožení podzemních vod a půdy.

Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby, nevyžaduje ochranu okolí a nemá negativní vliv na odtokové

poměry v území. Dešťová voda v současnosti přirozeně zasakuje do terénu pozemku. Dešťová voda ze střech objektu je svedena do stávající dešťové kanalizace.

j) 	bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Nejsou.

k) 	ochrana životního prostředí při výstavbě - popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě,

popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření k minimalizaci dopadů

při provádění stavby na životní prostředí včetně opatření proti prašnosti, opatření na snížení hluku

ze stavební činnosti, opatření při nakládání s azbestem a ochrana dřevin,

Životní prostředí v okolí stavby nebude zásadním způsobem ovlivněno.

Vliv stavby na ovzduší je charakterizován z dlouhodobého hlediska na okolí jako zanedbatelný.

Projektová dokumentace řeší použití certifikovaných stavebních materiálů a technologií, které svými vlastnostmi splňují nejen technické požadavky, ale vyhovují i podmínkám zdravotní nezávadnosti a neškodlivého vlivu na okolí.

Vytápění objektu není předmětem této projektové dokumentace.

Opatření ke snížení prašnosti po dobu výstavby- plachty apod..

Bude použito běžných stavebních mechanismů, nedojde ke zvýšení zátěže hlukem. Pracovníci  zúčastnění na stavbě, budou vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami. Provádění prací nebude mít

žádný vliv na stávající úroveň hluku v tomto prostředí a na této lokalitě z dlouhodobého hlediska.

Po dobu stavebních prací dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení bude způsobeno hlukem a prašností při provádění stavebních činností. Dodavatel musí zajistit pravidelné čištění vozovky od nečistot způsobených staveništní dopravou. V době od 22:00 do 6:00 hodin musí být dodržován noční klid.

Hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovené v § 12 odst. 1, 3

a v příloze č. 3, část A) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku

a vibrací, nebudou v chráněném venkovním prostoru staveb překračovány.

Dle zákona č. 267/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Stavební činností nedojde k ohrožení podzemních vod a půdy.

V řešené části objektu není obsažen azbest.

Stavební činností nedojde k ohrožení nebo poškození dřevin. Netýká se stavby.

l) 	požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi4),

Požárně bezpečnostní řešení stavby tvoří samostatnou přílohu této projektové dokumentace.

m)	 objízdné a náhradní trasy: požadavky a provedení,

Nejsou.

n) 	zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a provádění prací

na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo bezpečnostních pásem,

vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při  výstavbě apod.,

Zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a provádění prací mohou vycházet

z několika specifických faktorů, které je třeba zohlednit při plánování a realizaci stavebních projektů.

Tyto podmínky mohou zahrnovat:

Druh stavebních prací:

Různé typy stavebních prací (např. zemní práce, betonování, instalace konstrukcí) mohou mít specifické

požadavky na organizaci staveniště, bezpečnost a použití speciální techniky či materiálů.

Požadavky na metodiku provádění prací v závislosti na technologických postupech a specifických

technických požadavcích.

Ochranná nebo bezpečnostní pásma:

Pokud se stavba nachází v ochranných pásmech (např. u vodních toků, komunikací, historických památek), je

nutné dodržovat specifické normy a předpisy na ochranu okolí a přírody. Zajištění dostatečného prostoru pro

bezpečný pohyb pracovníků a zařízení a případná omezení týkající se hlučnosti nebo znečištění.

Vlastnosti staveniště:

Geologické a geotechnické podmínky (např. typ a kvalita půdy, podzemní voda) ovlivňují způsob výstavby, a to

včetně nutnosti provádění dodatečných opatření na stabilitu staveniště.

Podmínky na staveništi (např. dostupnost, přístupnost, prostorová omezení) ovlivňují rozmístění strojů,

zařízení a materiálů.

Provádění prací za provozu:

Staveniště je součástí funkčního objektu. Je nutné zajistit minimální narušení běžného provozu a ochranu

osob i zařízení. Implementace bezpečnostních opatření k ochraně pracovníků a veřejnosti při souběhu výstavby

s provozem.

Opatření proti účinkům vnějšího prostředí:

Jedná se o vnitřní úpravy tělocvičny, opatření proti účinkům vnějšího prostředí není předmětem PD.

o) 	limity pro užití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení výškových

překážek leteckého provozu podle jiného právního předpisu,

Nejsou.

p) 	předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající

(technicky a technologicky) reálné doby výstavby,

- Přípravné práce a příprava staveniště. Trvání 1-2 týdny.

Zajištění přístupových cest, vyklizení staveniště, příprava dočasných zařízení (např. staveništního zázemí).

Při realizaci stavby je požadován zdroj NN a vody. Napojení na energie a vodu si musí zajistit dodavatel stavby nezávisle na stávajících rozvodech, případně po dohodě s investorem napojením přes podružné měření na stávající měření a rozvod vody.

Při práci na střeše je nutné instalovat lešení nebo bezpečnostní sítě. Dále se doporučuje použití postranních

zábran a lanových systémů pro ochranu pracovníků.

Zajištění potřebných materiálů a techniky.

- Stavební práce v tělocvičně. Trvání 6-8 týdnů.

- Dokončení práce a závěrečné úpravy. Trvání 1-2 týdny.

Finální úpravy, úklid, kontrola kvality a závěrečná prohlídka stavby, předání díla / stavby.

Celkový časový plán: cca 10-12 týdnů.

Tento časový plán je orientační a závisí na velikosti a složitosti stavby, dostupnosti materiálů.

q) 	požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob

přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,

Stavební činností dojde k přerušení výuky v dotčeném prostoru tělocvičny.

r) 	dočasné stavby,

Pouze objekty nutné pro stavbu tzn. zařízení staveniště (staveništní buňka, wc,…).

s) 	návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek.

Kontrolní prohlídka bude provedena až po  dokončení stavby. V rámci stavby budou probíhat prohlídky v rámci kontrolních dnů technickým dozorem.